## OCAK-NİSAN
| ENERJİ RAPOR FORMU |  | Doküman No: YID.EYB-FR-027 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
Dönem: OCAK-NİSAN | BÖLÜM : ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ | TARİH : 17 / 05 / 2024 | Aylık 4 Aylık Yıllık
Enerji Raporu Konu Başlıkları
4 Aylık | Enerji Amaç, hedef ve eylem planları ile fiili gerçekleşmelerin takibi:
Hedeflenen iyileştirme çalışmaları sonrasında sonuçların takibi (regresyon ve cusum analizleri ile iyileşmenin teyit edilmesi)
Kilit EnPG analiz sonuçları
Risk ve fırsatların değerlendirilmesi
Operasyonel kontrol ve kritik işletme parametrelerinin analizi
EnYS Planlı bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
Enerji verimli satın alma faaliyetlerinin ele alınması
Enerji verimli tasarım faaliyetlerinin ele alınması
Enerji bilinçlendirme ve eğitim uygulamalarının ele alınması
İç ve dış iletişimin ele alınması
ÖEK lerin değerlendirilmesi
1. Enerji Amaç, hedef ve eylem planları ile fiili gerçekleşmelerin takibi: Enerji amaç hedef eylem planları tablosundaki 2024 yılı hedefleri gerçekleştirilmiş olup, Makine ve Kimya Mühendisliği binalarının çatılarına PV panellerin TEDAŞ kabulu gerçekleşmediği için enerji üretimi henüz başlamamıştır..
2. Hedeflenen iyileştirme çalışmaları sonrasında sonuçların takibi (regresyon ve cusum analizleri ile iyileşmenin teyit edilmesi): Regresyon ve cüsum analizlerine göre, Ocak- Nisan döneminde elektrik enerjisinde 17,74 TEP, Fuel Oilde ise 102,63 TEP lik tasarruf gerçekleşmiştir.
3. Kilit EnPG analiz sonuçları: LED armatürler değişimi (6.439 armatür değişimi) hedefinin tamamı, Fuel-oil kazanının yenilenmesi (İnşaat Müh 3, Kimya Müh 2, Makine Müh 2, Merkezi Kütüphane 2, Mimarlık, Moleküler Biy. 2 olmak üzere toplam 12 kazanın ısı pompası sistemi ile değiştirilmesi) hedefinin tamamı, Sirkülasyon pompalarına frekans konvertörü eklenmesi (108 adet) hedefinin tamamı, Havalandırma sistemindeki motorların verim sınıfının iyileştirilmesi (72 adet) hedefinin tamamı, Merkezi Kütüphane Çatı Yalıtımı (2099 m2 tonoz çatı), Mimarlık E blok çatı yalıtımı, ısıtılmayan hacimlerin yalıtılması (baz) hedefinin tamamı, Yalıtımı bulunmayan yada bozuk tesisat bağlantı elemanlarının yalıtılması (522 adet) hedefinin tamamı bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Çatı üstü fotovoltaik enerji tesisi kurulması- (Kimya Mühendisliği çatısı 184 adet panel, 100 kWp, 154.197 kWh elektrik üretimi; Makine Mühendisliği çatısı 336 panel, 183 kWp, 272.311 kWh) toplam 520 panel, 283 kWp kapasite, yıllık 426.508 kWh elektrik üretimi) hedefi sistem kurulumu gerçekleşmiş ancak dış nedenlerle enerji üretimi henüz başlamamıştır. ÖEK çalışanlarına teknik eğitim verilecek (25 kişi) hedefi ile ilgili 9 adet ÖEK çalışanına eğitim verilmiştir.
4. Risk ve fırsatların değerlendirilmesi: Risk oluşmamıştır.
5. Operasyonel kontrol ve kritik işletme parametrelerinin analizi: Devam eden KABEV çalışmaları nedeniyle ÖEK' ler kritik işletme parametrelerine göre çalıştırılamamıştır.
6. EnYS Planlı bakım sonuçlarının değerlendirilmesi: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından oluşan arızalar giderilmiş ve planlı bakımlar gerçekleştirimiştir.
7. Enerji verimli satın alma faaliyetlerinin ele alınması: Yeni alınan cihazlar teknik şartnamelerinde belirtilen hususlara göre temin edilmeiş, satın alma işleminin ardından tedarikçiler değerlendirilmiştir.
8. Enerji verimli tasarım faaliyetlerinin ele alınması: Deprem dayanımı ve güçlendirme inşaatına başlanan Fen Fakültesi A,B ve C Blok binalarında gerçekleştirilen imalatların enerji verimli olacak şekilde tasarımı yapılmış, yapılan imalatların uygunluğu kontrol edilmiştir.
9. Enerji bilinçlendirme ve eğitim uygulamalarının ele alınması: CİBİKO üzerinden tüm personelin Kamu Binalarında Enerji Verimlilği eğitimini alması planlanmıştır.
10. İç ve dış iletişimin ele alınması
11. ÖEK lerin değerlendirilmesi: ÖEK ler ile ilgili ölçümler yapılamadığı için detaylı değerlendirmeleri yapılamamaktadır. ÖEK lerin ölçümlerinin yapılabilmesi için gerekli kaynağın sağlanması gerekmektedir.
HAZIRLAYAN: Enerji Yönetim Birim Sorumlusu |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2024-05-17 | TARİH: 17.05.2024
İMZA: |  | İMZA:
X
X

## MAYIS-AĞUSTOS
| ENERJİ RAPOR FORMU |  | Doküman No: YID.EYB-FR-027 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
Dönem: MAYIS-AĞUSTOS | BÖLÜM : ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ | TARİH : 16 / 09 / 2024 | Aylık 4 Aylık Yıllık
Enerji Raporu Konu Başlıkları
4 Aylık | Enerji Amaç, hedef ve eylem planları ile fiili gerçekleşmelerin takibi:
Hedeflenen iyileştirme çalışmaları sonrasında sonuçların takibi (regresyon ve cusum analizleri ile iyileşmenin teyit edilmesi)
Kilit EnPG analiz sonuçları
Risk ve fırsatların değerlendirilmesi
Operasyonel kontrol ve kritik işletme parametrelerinin analizi
EnYS Planlı bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
Enerji verimli satın alma faaliyetlerinin ele alınması
Enerji verimli tasarım faaliyetlerinin ele alınması
Enerji bilinçlendirme ve eğitim uygulamalarının ele alınması
İç ve dış iletişimin ele alınması
ÖEK lerin değerlendirilmesi
1. Enerji Amaç, hedef ve eylem planları ile fiili gerçekleşmelerin takibi: Enerji amaç hedef eylem planları tablosundaki 2024 yılı hedefleri gerçekleştirilmiş olup, Makine ve Kimya Mühendisliği binalarının çatılarına PV panellerin TEDAŞ kabulu gerçekleşmediği için enerji üretimi henüz başlamamıştır..
2. Hedeflenen iyileştirme çalışmaları sonrasında sonuçların takibi (regresyon ve cusum analizleri ile iyileşmenin teyit edilmesi): Regresyon ve cüsum analizlerine göre, Mayıs-Ağustos döneminde elektrik enerjisinde 32,34 TEP, Fuel Oilde ise -16,66 TEP lik tasarruf gerçekleşmiştir.
3. Kilit EnPG analiz sonuçları: LED armatürler değişimi (6.439 armatür değişimi) hedefinin tamamı, Fuel-oil kazanının yenilenmesi (İnşaat Müh 3, Kimya Müh 2, Makine Müh 2, Merkezi Kütüphane 2, Mimarlık, Moleküler Biy. 2 olmak üzere toplam 12 kazanın ısı pompası sistemi ile değiştirilmesi) hedefinin tamamı, Sirkülasyon pompalarına frekans konvertörü eklenmesi (108 adet) hedefinin tamamı, Havalandırma sistemindeki motorların verim sınıfının iyileştirilmesi (72 adet) hedefinin tamamı, Merkezi Kütüphane Çatı Yalıtımı (2099 m2 tonoz çatı), Mimarlık E blok çatı yalıtımı, ısıtılmayan hacimlerin yalıtılması (baz) hedefinin tamamı, Yalıtımı bulunmayan yada bozuk tesisat bağlantı elemanlarının yalıtılması (522 adet) hedefinin tamamı bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Çatı üstü fotovoltaik enerji tesisi kurulması- (Kimya Mühendisliği çatısı 184 adet panel, 100 kWp, 154.197 kWh elektrik üretimi; Makine Mühendisliği çatısı 336 panel, 183 kWp, 272.311 kWh) toplam 520 panel, 283 kWp kapasite, yıllık 426.508 kWh elektrik üretimi) hedefi sistem kurulumu gerçekleşmiş ancak dış nedenlerle enerji üretimi henüz başlamamıştır. ÖEK çalışanlarına teknik eğitim verilecek (25 kişi) hedefi ile ilgili 9 adet ÖEK çalışanına eğitim verilmiştir.
4. Risk ve fırsatların değerlendirilmesi: Risk oluşmamıştır.
5. Operasyonel kontrol ve kritik işletme parametrelerinin analizi: ÖEK' ler kritik işletme parametrelerine göre çalıştırılmıştır.
6. EnYS Planlı bakım sonuçlarının değerlendirilmesi: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından oluşan arızalar giderilmiş ve planlı bakımlar gerçekleştirimiştir.
7. Enerji verimli satın alma faaliyetlerinin ele alınması: Yeni alınan cihazlar teknik şartnamelerinde belirtilen hususlara göre temin edilmeiş, satın alma işleminin ardından tedarikçiler değerlendirilmiştir.
8. Enerji verimli tasarım faaliyetlerinin ele alınması: Deprem dayanımı ve güçlendirme inşaatına başlanan Fen Fakültesi A,B ve C Blok binalarında gerçekleştirilen imalatların enerji verimli olacak şekilde tasarımı yapılmış, yapılan imalatların uygunluğu kontrol edilmiştir.
9. Enerji bilinçlendirme ve eğitim uygulamalarının ele alınması: CİBİKO üzerinden tüm personelin Kamu Binalarında Enerji Verimlilği eğitimini alması planlanmıştır.
10. İç ve dış iletişimin ele alınması
11. ÖEK lerin değerlendirilmesi: ÖEK ler ile ilgili ölçümler yapılamadığı için detaylı değerlendirmeleri yapılamamaktadır. ÖEK lerin ölçümlerinin yapılabilmesi için gerekli kaynağın sağlanması gerekmektedir.
HAZIRLAYAN: Enerji Yönetim Birim Sorumlusu |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2024-09-16 | TARİH: 16.09.2024
İMZA: |  | İMZA:
X
X
X
X

## EYLÜL-ARALIK
| ENERJİ RAPOR FORMU |  | Doküman No: YID.EYB-FR-027 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
Dönem: EYLÜL-ARALIK | BÖLÜM : ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ | TARİH : 15 / 01 / 2025 | Aylık 4 Aylık Yıllık
Enerji Raporu Konu Başlıkları
4 Aylık | Enerji Amaç, hedef ve eylem planları ile fiili gerçekleşmelerin takibi:
Hedeflenen iyileştirme çalışmaları sonrasında sonuçların takibi (regresyon ve cusum analizleri ile iyileşmenin teyit edilmesi)
Kilit EnPG analiz sonuçları
Risk ve fırsatların değerlendirilmesi
Operasyonel kontrol ve kritik işletme parametrelerinin analizi
EnYS Planlı bakım sonuçlarının değerlendirilmesi
Enerji verimli satın alma faaliyetlerinin ele alınması
Enerji verimli tasarım faaliyetlerinin ele alınması
Enerji bilinçlendirme ve eğitim uygulamalarının ele alınması
İç ve dış iletişimin ele alınması
ÖEK lerin değerlendirilmesi
1. Enerji Amaç, hedef ve eylem planları ile fiili gerçekleşmelerin takibi: Enerji amaç hedef eylem planları tablosundaki 2024 yılı hedefleri gerçekleştirilmiş olup, Makine ve Kimya Mühendisliği binalarının çatılarına PV panellerin TEDAŞ kabulu gerçekleşmediği için enerji üretimi henüz başlamamıştır..
2. Hedeflenen iyileştirme çalışmaları sonrasında sonuçların takibi (regresyon ve cusum analizleri ile iyileşmenin teyit edilmesi): Regresyon ve cüsum analizlerine göre, Eylül-Aralık döneminde elektrik enerjisinde 7,83 TEP, Fuel Oilde ise 120,2 TEP lik tasarruf gerçekleşmiştir.
3. Kilit EnPG analiz sonuçları: LED armatürler değişimi (6.439 armatür değişimi) hedefinin tamamı, Fuel-oil kazanının yenilenmesi (İnşaat Müh 3, Kimya Müh 2, Makine Müh 2, Merkezi Kütüphane 2, Mimarlık, Moleküler Biy. 2 olmak üzere toplam 12 kazanın ısı pompası sistemi ile değiştirilmesi) hedefinin tamamı, Sirkülasyon pompalarına frekans konvertörü eklenmesi (108 adet) hedefinin tamamı, Havalandırma sistemindeki motorların verim sınıfının iyileştirilmesi (72 adet) hedefinin tamamı, Merkezi Kütüphane Çatı Yalıtımı (2099 m2 tonoz çatı), Mimarlık E blok çatı yalıtımı, ısıtılmayan hacimlerin yalıtılması (baz) hedefinin tamamı, Yalıtımı bulunmayan yada bozuk tesisat bağlantı elemanlarının yalıtılması (522 adet) hedefinin tamamı bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Çatı üstü fotovoltaik enerji tesisi kurulması- (Kimya Mühendisliği çatısı 184 adet panel, 100 kWp, 154.197 kWh elektrik üretimi; Makine Mühendisliği çatısı 336 panel, 183 kWp, 272.311 kWh) toplam 520 panel, 283 kWp kapasite, yıllık 426.508 kWh elektrik üretimi) hedefi sistem kurulumu gerçekleşmiş ancak dış nedenlerle enerji üretimi henüz başlamamıştır. ÖEK çalışanlarına teknik eğitim verilecek (25 kişi) hedefi ile ilgili 9 adet ÖEK çalışanına eğitim verilmiştir.
4. Risk ve fırsatların değerlendirilmesi: Risk oluşmamıştır.
5. Operasyonel kontrol ve kritik işletme parametrelerinin analizi: ÖEK' ler kritik işletme parametrelerine göre çalıştırılmıştır.
6. EnYS Planlı bakım sonuçlarının değerlendirilmesi: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından oluşan arızalar giderilmiş ve planlı bakımlar gerçekleştirimiştir.
7. Enerji verimli satın alma faaliyetlerinin ele alınması: Yeni alınan cihazlar teknik şartnamelerinde belirtilen hususlara göre temin edilmeiş, satın alma işleminin ardından tedarikçiler değerlendirilmiştir.
8. Enerji verimli tasarım faaliyetlerinin ele alınması: Deprem dayanımı ve güçlendirme inşaatına başlanan Fen Fakültesi A,B ve C Blok binalarında gerçekleştirilen imalatların enerji verimli olacak şekilde tasarımı yapılmış, yapılan imalatların uygunluğu kontrol edilmiştir.
9. Enerji bilinçlendirme ve eğitim uygulamalarının ele alınması: CİBİKO üzerinden tüm personelin Kamu Binalarında Enerji Verimlilği eğitimini alması hedeflenmiş olup, 275 Adet personelin bu eğitimi alması sağlanmıştır.
10. İç ve dış iletişimin ele alınması
11. ÖEK lerin değerlendirilmesi: ÖEK ler ile ilgili ölçümler yapılamadığı için detaylı değerlendirmeleri yapılamamaktadır. ÖEK lerin ölçümlerinin yapılabilmesi için gerekli kaynağın sağlanması gerekmektedir.
HAZIRLAYAN: Enerji Yönetim Birim Sorumlusu |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: | 2025-01-15 | TARİH: 15.01.2025
İMZA: |  | İMZA:
X
X
X