## Rev 0 -2025
| ENERJİ VERİ ANALİZ FORMU | [5 empty] | Doküman No: YID.EYB-FR-008 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
BÖLÜM : ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ
SIRANO | ENERJİ KULLANIM ALANI | ENERJİ TÜRÜ | YILLIK TÜKETİM (TEP) |  |  | ORTALAMA son 3 yıl (TEP) | KAPALI ALAN (m2) | Birim Enerji Tüketimi (TEP/m2)
|  |  | 2022 | 2023 | 2024
| GENEL TOPLAM | Elektrik | 739.34 | 828.21 | 823.47 | 1441.3033 | 153332 | 0.0093999
|  | Fuel Oil | 760.51 | 690.97 | 481.41
|  | TOPLAM | 1499.85 | 1519.18 | 1304.88
AÇIKLAMA:
EKLER: EnYS Araçları 8. ve 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
Talimatlar
Her bina için 3 yıllık toplam ortalama enerji tüketimlerini belirleyin ve bina m2 sine bölerek Birim Enerji Tüketimlerini (TEP/m2) hesaplayınız. Bina m2 lerinin 10 bin m2 veya enerji tüketimlerinin 250 TEP üzerinde olup olmadığını kontrol edin. Eğer üzerinde ise Enerji Yöneticisi bulundurunuz ve ilgili yönetmeliklerin (bkz.sayfa 2.1) gereğini yerine getirin.
HAZIRLAYAN: Enerji Yönetim Birim Sorumlusu |  |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: 23.11.2023 |  |  | TARİH: 23.11.2023
İMZA: |  |  | İMZA:
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 02
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ:18.12.2002
SİPARİŞ FORMU
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 02
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ:18,12.2002
SİPARİŞ FORMU
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM ŞEFİ/SORUMLUSU
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ÜRETİM KOORDİNATÖRÜ
FABRİKA MÜDÜRÜ
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 02
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ:18.12.2002
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM ŞEFİ/SORUMLUSU
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ÜRETİM KOORDİNATÖRÜ
FABRİKA MÜDÜRÜ
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 02
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ:18.12.2002
SİPARİŞ FORMU
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 02
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ:18.12.2002
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM ŞEFİ/SORUMLUSU
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ÜRETİM KOORDİNATÖRÜ
FABRİKA MÜDÜRÜ
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 02
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ:18.12.2002
SİPARİŞ FORMU
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 02
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ:18.12.2002
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM ŞEFİ/SORUMLUSU
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ÜRETİM KOORDİNATÖRÜ
FABRİKA MÜDÜRÜ
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 02
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ:18.12.2002
SİPARİŞ FORMU
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 02
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ:18.12.2002
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM ŞEFİ/SORUMLUSU
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ÜRETİM KOORDİNATÖRÜ
FABRİKA MÜDÜRÜ

## Rev 0 - 2024
| ENERJİ VERİ ANALİZ FORMU | [5 empty] | Doküman No: YID.EYB-FR-008 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
BÖLÜM : ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ
SIRANO | ENERJİ KULLANIM ALANI | ENERJİ TÜRÜ | YILLIK TÜKETİM (TEP) |  |  | ORTALAMA son 3 yıl (TEP) | KAPALI ALAN (m2) | Birim Enerji Tüketimi (TEP/m2)
|  |  | 2021 | 2022 | 2023
| GENEL TOPLAM | Elektrik | 534.2 | 739.34 | 828.21 | 1231.6067 | 153332 | 0.0080323
|  | Fuel Oil | 141.59 | 760.51 | 690.97
|  | TOPLAM | 675.79 | 1499.85 | 1519.18
AÇIKLAMA:
EKLER: EnYS Araçları 8. ve 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
Talimatlar
Her bina için 3 yıllık toplam ortalama enerji tüketimlerini belirleyin ve bina m2 sine bölerek Birim Enerji Tüketimlerini (TEP/m2) hesaplayınız. Bina m2 lerinin 10 bin m2 veya enerji tüketimlerinin 250 TEP üzerinde olup olmadığını kontrol edin. Eğer üzerinde ise Enerji Yöneticisi bulundurunuz ve ilgili yönetmeliklerin (bkz.sayfa 2.1) gereğini yerine getirin.
HAZIRLAYAN: Enerji Yönetim Birim Sorumlusu |  |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: 23.11.2023 |  |  | TARİH: 23.11.2023
İMZA: |  |  | İMZA:
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 02
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ:18.12.2002
SİPARİŞ FORMU
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 02
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ:18,12.2002
SİPARİŞ FORMU
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM ŞEFİ/SORUMLUSU
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ÜRETİM KOORDİNATÖRÜ
FABRİKA MÜDÜRÜ
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 02
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ:18.12.2002
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM ŞEFİ/SORUMLUSU
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ÜRETİM KOORDİNATÖRÜ
FABRİKA MÜDÜRÜ
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 02
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ:18.12.2002
SİPARİŞ FORMU
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 02
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ:18.12.2002
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM ŞEFİ/SORUMLUSU
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ÜRETİM KOORDİNATÖRÜ
FABRİKA MÜDÜRÜ
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 02
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ:18.12.2002
SİPARİŞ FORMU
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 02
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ:18.12.2002
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM ŞEFİ/SORUMLUSU
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ÜRETİM KOORDİNATÖRÜ
FABRİKA MÜDÜRÜ
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 02
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ:18.12.2002
SİPARİŞ FORMU
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
SİPARİŞ FORMU
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MALZEME DEPO SORUMLUSU
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ: 00.00.0000
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM YETKİLİSİ
ADI - SOYADI - İMZA
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
FABRİKA MÜDÜRÜ
ADI - SOYADI - İMZA
DOKÜMAN NO: 00.00.000
REVİZYON NO: 02
REVİZYON TARİHİ: 00.00.0000
İLK YAYIN TARİHİ:18.12.2002
SİPARİŞİ VEREN BÖLÜM ŞEFİ/SORUMLUSU
BÖLÜM MÜDÜRÜ
ÜRETİM KOORDİNATÖRÜ
FABRİKA MÜDÜRÜ

## Revizyon Teblosu
DOKÜMAN REVİZYON TABLOSU
Doküman Kodu | YID.EYB-FR-008
Doküman Adı | Enerji Veri Analiz Formu
Revizyon no | Revizyon Tarihi | Revizyon Bilgileri
00 | 2023-11-01 | İlk yayın.