## Rev 1
|  | RİSK VE FIRSAT DEĞERLENDİRME TABLOSU (ENERJİ) | [14 empty] | Doküman No: YID.EYB-FR-018 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 06.06.2024 Sayfa: 1/1
RİSK | [12 empty] | ALINACAK ÖNLEM
NO | İLGİLİ TARAF | RİSK TANIMI | BAĞLAM |  | RİSK DERECELENDİRME |  |  |  | MEVCUT DURUM | HEDEF | FIRSAT | GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU | RİSK OLUŞTU İSE İSE DF NO | FAALİYET AÇIKLAMASI | SORUMLU | KAYNAK (Finansal, İnsan Kaynağı-İK, Teknolojik) | TAMAMLANMA TARİHİ |  | FAALİYET SONRASI RİSK SEVİYESİ (OlasılıkxEtki)
|  |  | İÇ HUSUS | DIŞ HUUS | OLASILIK | ŞİDDET | RİSK DEĞERİ | RİSK SEVİYESİ | [8 empty] | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN
1 | Üst Yönetim | Enerji maliyeti tasarrufları konusundaki farkındalık ve bilgi eksikliğinin enerji tüketimlerinde artışa neden olması | İÇ |  | 4 | 2 | 8 | Orta | Üst yönetim mali yatırım gerekmeksizin basit düşük maliyetli önlemleri yeterli düzeyde gerçekleştirmemiş | Yayılım ve uygulamadaki sıkıntıların giderilmesi | Basit ve düşük maliyetli enerji tasarruflarının gerçekleştirilmesi | Yılda 1 kez |  | Mevcut personele ve işe yeni başlayan personele enerji verimliliği ile ilgili eğitim verilerek farkındalık artırılacak | Üst yönetim, Personel D. B. | Finansal, İK | Mevcut Personel için: Eylül 2024 İşe Yeni Başlayan Personel için: Her işe başlayışta
2 | Üst Yönetim | Üst yönetimin Enerji Politikası ile vermiş olduğu taahhüdün gerçekleşmemesi | İÇ |  | 3 | 4 | 12 | Yüksek | Üst yönetimin üzerinde anlaştığı enerji politikasında tüm unsurlar tanımlanmıştır | Enerji politikasında yer verilen tüm unsurların enerji amaç ve hedefleri ile uyumlu olarak hayata geçirilmesi takip edilecek |  | Yılda 1 kez |  | Enerji Politikası ve üst yönetimin politika kapsamında birimlerden beklentisi tüm birimlere yazılı olarak duyurulacak | Üst yönetim, Enerji Yönetim Birimi | İK, Teknolojik | Haziran 2024
3 | Tüm Birimler | Enerji kullanımı ile ilgili kişiler için görev, sorumluluk ve yetkilerin benimsenmemiş olması | İÇ |  | 3 | 2 | 6 | Orta | Önemli enerji kullanımları üzerinde etkisi olanlar dahil tüm çalışanlar için görev, sorumluluk ve yetkiler tanımlandı | Tüm personelin enerji konusundaki sorumluluğunun farkında olması | Enerji tüketiminde azalma sağlanması | Yılda 1 kez |  | Birim yöneticileri enerji kullanımına yönelik belirtilen görev, sorumluluk ve yetkiler dahilinde tüm çalışanlarını gözlemleyecek, gerekli durumda iş başı veya planlı eğitimler ile personeli destekleyecek | Birim Yöneticileri, Personel D.B. | Finansal, İK | Aralık 2024
4 | Genel Sekreterlik | Öneri sisteminin etkin kullanılmaması | İÇ |  | 3 | 2 | 6 | Orta | Enerji verimliliği üzerine öneri gelmiyor | Öneri sisteminin aktif olarak kullanılması |  | Yılda 1 kez |  | Öneri sistemiyle ilgili düzenli olarak tüm personele bilgilendirme e-postaları gönderilecek | Genel Sekreterlik, Enerji Yönetim Birimi | İK, Teknolojik | Aralık 2024
5 | Yapı İşleri ve Teknik D.B. | Bakım personelinin ve ÖEK sahiplerinin enerji verimliliği konusunda bilgisiz/duyarsız olmasının enerjinin verimli kullanılmamasına neden olması | İÇ |  | 3 | 2 | 6 | Orta | Bakım personeli ve ÖEK sahipleri tarafından enerji verimli bir şekilde kullanılmıyor | Verimli enerji kullanımı |  | Yılda 1 kez |  | İç ve dış kaynaklı eğitimlerle enerjinin verimli bir şekilde kullanılması sağlanacak | Personel D.B., Enerji Yönetim Birimi |  | Mayıs, 2024 | Mayıs, 2024 | Düşük (1x2=2)
6 | Enerji Yönetim Birimi | Enerji amaç ve hedeflerinin gerçekçi belirlenmemesi | İÇ |  | 4 | 3 | 12 | Yüksek | Amaç ve hedefler, 2024 yılı için enerji etüdü baz alınarak oluşturuldu; 2025 ve 2026 yılı için tahmini veriler kullanıldı | ÖEK bazlı tüm enerji amaç ve hedeflerinin enerji etüdü baz alınarak belirlenmesi |  | Yılda 1 kez |  | Enerji etüdü tamamlandıktan sonra, gelecek yıllara ait ÖEK bazlı enerji amaç ve hedefleri daha gerçekçi belirlenecek | Yapı İşleri ve Teknik D. B. | Finansal, İK, Teknolojik | Aralık 2024
7 | ÖEK Sahipleri, Enerji Yönetim Birimi | Enerji amaç ve hedefleri bağlamında oluşturulan enerji eylem planlarlarının sahiplenilmemesi | İÇ |  | 3 | 2 | 6 | Orta | Enerji amaç ve hedefleri bağlamında oluşturulan enerji eylem planları oluşturuldu | Eylem planlarının etkin ve verimli olarak uygulanması |  | Yılda 1 kez |  | Eylem planlarının sahiplenmesi ve hayata geçirilmesinde birim yöneticileri, çalışanlarına örnek ve önder olacak, periyodik olarak kontrol edecek | BirimYöneticileri , Enerji Yönetim Birimi | İK | Aralık 2024
8 | Yapı İşleri ve Teknik D.B. | 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereği yapılması zorunlu Enerji Etüdünün yaptırılmaması | İÇ |  | 2 | 4 | 8 | Orta | Kamu binaları için 10 bin m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP üzeri binalar için 2023 yılına kadar etüt zorunluluğu bulunmakta olup en son etüt 2017 yılında yapılmıştır, bir sonraki etüt 2024 yılında yapılmalıdır | 2024 sonuna kadar Enerji Etüdünün yaptırılması. |  | 7 yılda bir |  | Enerji Etüdünün yaptırılması. | Yapı İşleri ve Teknik D. B. | Finansal, İK, Teknolojik | Aralık 2024
9 | Yapı İşleri ve Teknik D.B. | Enerji Yöneticisi olarak görevlendirilen personelin kurumdan ayrılması | İÇ |  | 3 | 3 | 9 | Orta | Kamu binaları için 10 bin m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP üzerinde Enerji Yöneticisi bulundurma zorunluluğu olup Enstitüde görevlendirme yapılmıştır |  | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında iki personelin Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip olması | Yılda 1 kez |  | Mevcut personelden mevzuat şartlarına uygun nitelikte bir personel belirlenerek Enerji Yöneticisi sertifikası alması sağlanacak | Yapı İşleri ve Teknik D. B., Personel D. B. | Finansal, İK | Enerji Yöneticisinin kurumdan ayrılışını takiben 6 ay içinde
10 | ÖEK Sahipleri | ÖEK lere yönelik bina işletme (operasyonel) kontrolünün etkin yapılmaması nedeniyle enerji tüketiminin düşürülememesi | İÇ |  | 3 | 4 | 12 | Yüksek | ÖEK bazlı bina işletme kontrol formu oluşturuldu | ÖEK bazlı bina işletme kontrol formunun etkin bir şekilde uygulanması | Enerji tüketiminin azalması | Yılda 1 kez |  | ÖEK sahiplerinin bina işeltme kontrolüyle ilgili bilgilendirilmesi | ÖEK Sahipleri, Enerji Yönetim Birimi | İK | Ocak 2024 | Ocak 2024 | Orta (3x2=6)
11 | ÖEK Sahipleri, Enerji Yönetim Birimi | ÖEK lere yönelik enerji verimli bakım çalışmalarının yapılmaması sebebiyle arıza sıklığının artması/verimin düşmesi | İÇ |  | 4 | 2 | 8 | Orta | ÖEK bazlı planlı bakım uygulamalarında eksiklikler var. | Bakımların plana uygun şekilde gerçekleştirilmesi | Arızaların azalması ve sistemlerin daha verimli çalışması sebebiyle enerji tasarrufu sağlanması | Yılda 1 kez |  | ÖEK'lerin bakımlarının plana uygun şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrol edilmesi | Bakım Onarım Birimi, Enerji Yönetim Birimi | Finansal, İK | Aralık 2024
12 | Enerji Yönetim Birimi | ÖEK bazlı enerji tüketimi ölçülemediğinden dolayı enerji veri analizlerinin sağlıklı yapılamaması | İÇ |  | 4 | 3 | 12 | Yüksek | ÖEK bazlı veri ölçüm cihazları bulunmamaktadır. | ÖEK bazlı veri ölçümlerinin yapılarak enerji tüketiminin doğru olarak ölçülmesi | Enerji tüketiminin azalması | Yılda 1 kez |  | ÖEK bazlı enerji izleme ölçüm sisteminin kurulması | Yapı İşleri ve Teknik D.B., Enerji Yönetim Birimi
13 | Üst Yönetim | Yönetim Gözden Geçirmenin etkin ve verimli yapılmaması sebebiyle EnYS'de amaçlanan sonuçlara ulaşılamaması | İÇ |  | 3 | 4 | 12 | Yüksek | YGG toplantıları planlanan zamanlarda yapılmaktadır | YGG toplantılarının tam katılımla sağlanması ve etkinliğinin artırılması |  | Yılda 1 kez |  | YGG toplantısı için sunum hazırlanarak toplantı öncesinde bilgilendirme amacıyla katılımcılarla paylaşılacak | Enerji Yönetim Birimi Sorumlusu | İK, Teknolojik | Ocak 2025
14 | İdari Mali İşler D.B., Yapı İşleri ve Teknik D. B. | Enerji tedariki ve kesintisinde yaşanılan sorunlar | İÇ |  | 2 | 4 | 8 | Orta | Enerji tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Kesintilerde UPS ve jeneratör ler otomatik olarak devreye girmektedir. |  |  | Yılda 1 kez |  | UPS ve jeneratörler için periyodik bakımlar yapılacak, yakıtları kontrol edilecek ve yeterli düzeyde yakıt bulundurulacak | İdari Mali İşler D.B., Yapı İşleri ve Teknik D. B., Enerji Yöneticisi
15 | Enerji Yönetim Birimi, İlgili Birimler | Kalibrasyon yaptırılmamasından kaynaklı cihazların/aletlerin hatalı/eksik ölçüm yapması | İÇ |  | 4 | 2 | 8 | Orta | Kalibrasyonlar düzenli olarak yapılmıyor. | Kalibrasyonların planlı bir şekilde yapılması |  | Yılda 1 kez |  | Kalibrasyon yapılacak cihazların tespit edilerek kalibrasyon planı oluşturulacak ve uygulanacak | Yapı İşleri ve Teknik D. B., Enerji Yönetim Birimi, İlgili Birimler | Finansal, İK, Teknolojik | Aralık 2024
16 | Yapı İşleri ve Teknik D.B. | ÖEK sistem ve donanımlarına yönelik yedek parça bulunmaması sebebiyle arızalara hemen müdahale edilememesi | İÇ |  | 3 | 2 | 6 | Orta | ÖEK'lerin sık arızalanan parçaları için yeterli düzeyde yedek parça stoğu bulundurulmaktadır |  |  | Yılda 1 kez |  | Yedek parça stoğu düzenli olarak ilgili birimler tarafından kontrol edilecek, eksik parçalar temin edilecek | Yapı İşleri ve Teknik D. B., İdari Mali İşler D. B. | Finansal, İK, Teknolojik | Aralık 2024
17 | Enerji Yöneetim Birimi | ENVER Portalına Kurum enerji tüketim veri kayıtlarının gerçekleştirilememesi veya girilen kayıtların kaybı. | İÇ |  | 2 | 2 | 4 | Düşük | Her yıl Mart ayı sonuna kadar Portala Kurum enerji tüketim verileri girilmektedir. Kayıtlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından muhafaza edilmektedir. | Enerji tüketim kayıtlarının düzenli bir şekilde Portala girişlerinin ve ayrıca alternatif yöntemlerle saklanmasının sağlanması. |  | Yılda 1 kez |  | Enerji Yöneticisi tarafından yapılan kayıt girişinin kontrolü ve takibi yapılacak, ayrıca kayıtların, Portal ile birlikte Kurumda muhafaza edilmesi sağlanacak. | Enerji Yöneticisi, Enerji Yönetim Birimi Sorumlusu | İK, Teknolojik | Aralık 2024
Talimatlar
Taployu oluştururken kuruluşunuzun enerji yönetimini etkileyen iç ve dış unusurlar ve ilgili tarafların gereksinim beklentilerini dikkate alarak yapılan analiz (boşluk, pestel, paydaş, swot vb.) sonuçlarından yararlanın
Risklerinizi derecelendirin, kabul edilebilir risklerin dışında kalan riskleriniz için eylem planları oluşturun.
Her bir eylem sonrası riskin hedeflenen kabul edilebilir dereceye indirgendiğini kontrol edin.
Analizler sonrası belirlediğiniz fırsatlara tabloda yer verin, her bir fırsat için eylem planı oluşturarak sonucunu takip edin.
HAZIRLAYAN: Enerji Yönetim Birim Sorumlusu TARİH: 23.11.2023 İMZA: | [12 empty] | ONAYLAYAN: Rektör TARİH: 23.11.2023 İMZA:

## Rev 0
|  |  | SÜREÇ BAZLI RİSK VE FIRSAT DEĞERLENDİRME TABLOSU (ENERJİ) | [14 empty] | Doküman No: YID.EYB-FR-018 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 5/5
NO | İLGİLİ TARAF |  | RİSK | BAĞLAM |  | İLGİLİ TARAF |  | SINIF |  |  | OLASILIK | ŞİDDET | RİSK DEĞERİ | RİSK DERECESİ | MEVCUT DURUM | HEDEF | FIRSAT | YÜRÜTÜLECEK EYLEM | SORUMLU | RİSK OLUŞTU İSE İSE DF NO
|  |  |  | İÇ HUSUS | DIŞ HUSUS | İÇ | DIŞ | RİSK | TEHDİT | FIRSAT
1 | Üst Yönetim |  | Enerji maliyeti tasarrufları konusundaki bilgi eksikliği | İÇ HUSUS | [5 empty] | FIRSAT | 2 | 2 | 4 | Önemsiz risk | Üst yönetimin, mali yatırım yapılması gerekmeksizin basit düşük maliyetli önlemlerle önemli enerji maliyeti tasarrufları sağlanabileceği konusunda bilgi eksikliği | Yayılım ve Uygulamadaki sıkıntıların giderilmesi | Basit ve düşük maliyetli enerji tasarruflarının gerçekleştirilmesi | Üst yönetimin sahiplenmesi, tüm çalışanların eğitim ve farkındalığının artıırılması, katılımın tanıma takdir ile desteklemesi | Üst yönetim, Personel D. B.
2 | Üst Yönetim |  | Yönetim taahhüdünün gerçekleşmemesi | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 2 | 2 | 4 | Önemsiz risk | Üst yönetimin üzerinde anlaştığı enerji politikasında tüm unsurlar tanımlanmıştır | Enerji politikasında yer verilen tüm unsurların enerji amaç ve hedefleri ile uyumlu olarak hayata geçirilmesi takip edilecek |  | Enerji amaç ve hedefleri belirlenirken enerji politikasında yer verilen tüm unsurlar dikkate alınarak planlama yapılacak | Üst yönetim, Enerji Yönetim Birimi
3 | Personel D.B. |  | Enerji kullanımı ile ilgili kişiler için görev, sorumluluk ve yetkilerin benimsenmemiş olması. | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 3 | 2 | 6 | Olası risk | Önemli enerji kullanımları üzerinde etkisi olanlar dahil tüm çalışanlar için görev, sorumluluk ve yetkiler tanımlandı | Uygulama ve yayılım takip edilecek |  | Bölüm yöneticileri enerji kullanımına yönelik belirtilen görev, sorumluluk ve yetkiler dahilinde tüm çalışanlarının gözlemleyecek, gerekli durumda iş başı veya planlı eğitimler ile destekleyecek | Bölüm Yöneticileri , Personel D.B.
4 | Personel D.B. |  | Öneri sisteminin uygulanmaması | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 3 | 2 | 6 | Olası risk | Enerji verimliliği üzerine öneri gelmiyor | Öneri sisteminin aktifleştirilmesi. |  | Öneri sistemi prosedürünün gözden geçirilmesi ve aktif kullanılmasının sağlanması. | Personel D.B., Bölüm Yöneticileri, Enerji Yönetim Birimi
5 | Personel D.B. |  | Bakım personelinin ve ÖEK sahiplerinin enerji verimliliğinden habersiz olmaları | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 3 | 2 | 6 | Olası risk | Bakım personeli ve ÖEK sahipleri tarafından enerji verimli bir şekilde kullanılmıyor. | Verimli enerji kullanımı |  | iç ve dış kaynaklı eğitimlerle enerjinin verimli bir şekilde kullanılması sağlanacak | Personel D.B., Enerji Yönetim Birimi
6 | ÖEK SAHİPLERİ, ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ |  | Enerji amaç ve hedeflerin belirlenmesindeki eksiklikler | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 4 | 2 | 8 | Olası risk | Belirlenen Enerji amaç ve hedefleri yeterli değil. | ÖEK bazlı enerji amaç ve hedeflerin daha kapsamlı belirlenmesi |  | Enerji etüdü tamamlandıktan sonra, ÖEK bazlı enerji amaç ve hedefleri daha kapsamlı belirlenip, uygulanması takip edilecek | Bölüm Yöneticileri , Enerji Yönetim Birimi
7 | ÖEK SAHİPLERİ, ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ |  | Enerji amaç ve hedefleri bağlamında oluşturulan enerji eylem planlarlarının sahiplenmesinde yaşanan sıkıntılar | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 3 | 2 | 6 | Olası risk | Enerji amaç ve hedefleri bağlamında oluşturulan enerji eylem planları oluşturuldu | Eylem planlarının etkin ve verimli olarak uygulanması kontrol edilecek |  | Eylem planlarının sahiplenmesi ve hayata geçirilmesinde tüm yönetim çalışanlarına örnek ve önder olacak, periyodik olarak kontrol edecek | Bölüm Yöneticileri , Enerji Yönetim Birimi
9 | ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI |  | 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uygulamalarındaki Etüt yapma zorunluluğu |  | DIŞ HUSUS |  |  | RİSK |  |  | 4 | 3 | 12 | Olası risk | Kamu binaları için 10 bin m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP üzeri binalar için 2023 yılına kadar etüt zorunluluğu | 2021 sonuna kadar Enerji Etüdünün yaptırılması. |  | Enerji Etüdünün yaptırılması. | Enerji Yönetim Birimi
10 | ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI |  | Enerji Yöneticisi bulundurma zorunluluğu (sanayide 1000 TEP/yıl üzeri) |  | DIŞ HUSUS |  |  | RİSK |  |  | 4 | 3 | 12 | Olası risk | Enerji Yöneticisi bulundurma zorunluluğu (Kamu binaları için 10 bin m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP üzeri) | Yükümlü olan tek bina Genel Md.lük binasında Enerji Yöneticisi bulundurulacak |  | Takip edilecek | Üst yönetim, Personel D. B.
11 | ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI |  | ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem Belge alma zorunluluğu |  | DIŞ HUSUS |  |  |  |  | FIRSAT | 4 | 3 | 12 | Olası risk | Kamu binaları için 10 bin m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP üzeri binalar için 2023 yılına kadar ISO 50001 EnYS Belge alımı gerçekleştirilecek | Genel Md.lük ve Bölge Md.lükleri binaları için 2022 yılı Haziran ayına kadar belge alımı hedeflendi. |  | Takip edilecek | Üst yönetim, Enerji Yönetim Birimi
12 | ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI |  | Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin uygulama zorunlukları |  | DIŞ HUSUS |  |  | RİSK |  |  | 4 | 2 | 8 | Olası risk | Binaların Enerji Kimlik Belgeleri yok | Genel Md.lük ve Bölge Md.lükleri binaları için 2022 yılı Haziran ayına kadar EKB belge alımı hedeflendi. |  | Takip edilecek | Enerji Yönetim Birimi
13 | ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI |  | Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliğinin getirdiği yükümlükler |  | DIŞ HUSUS |  |  | RİSK |  |  | 4 | 2 | 8 | Olası risk | Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliğine göre eksiklikler mevcut | Sıra No 10, 11 ve 12 de yer verildiği üzere hedefler belirlendi. |  | Yönetmeliğe göre değerlendirme yapılacak gerekli durumlar için önlem alınacak | Enerji Yönetim Birimi
14 | ÖNEMLİ ENERJİ KULLANIM ALANLARI (ÖEK) |  | ÖEK lere yönelik bina işletme (operasyonel) kontrolünün etkin ve verimli yapılamaması | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 4 | 2 | 8 | Olası risk | ÖEK bazlı bina işletme kontrol yöntemi oluşturulmadı. | ÖEK bazlı bina işletme kontrol yönetimi oluşturulacak. Uygulama ve yayılım takip edilecek |  | ÖEK sahipleri tarafından hayata geçirilecek | ÖEK Sahipleri, Enerji Yönetim Birimi
15 | ÖNEMLİ ENERJİ KULLANIM ALANLARI (ÖEK) |  | ÖEK lere yönelik kritik işletme parametrelerinin belirlenmesindeki sıkıntılar | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 4 | 2 | 8 | Olası risk | ÖEK bazlı bina kritik işletme parametreleri oluşturulmadı. | ÖEK bazlı bina kritik işletme parametreleri oluşturulacak. Uygulama ve yayılım takip edilecek |  | ÖEK sahipleri tarafından hayata geçirilecek | ÖEK Sahipleri, Enerji Yönetim Birimi
16 | ÖEK SAHİPLERİ, ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ |  | ÖEK lere yönelik enerji verimli bakım çalışma planlarının oluşturulması ve uygulanmasında yaşanılan sıkıntılar | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 4 | 2 | 8 | Olası risk | ÖEK bazlı bakım planlarının oluşturulması ve uygulanmasında eksiklikler var. | Süreç oluşturulup, Uygulama ve yayılım takip edilecek |  | Bina işletmelerinden sorunlu Destek ve Bakım Bölümü tarafından ÖEK bazında oluşturulan bakım planları güncellenecek ve hayata geçirilecek | Bakım Onarım Bölümü, Enerji Yönetim Birimi
17 | TASARIM |  | Enerji performansına önemli ölçüde etki edebilecek sistem, donanım ve ekipmanların tasarımında yaşanılan sıkıntılar | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 4 | 2 | 8 | Olası risk | Enerji performansına önemli ölçüde etki edebilecek yeni, modifiye edilecek ve yenilenecek tesis, donanım, sistem ve proseslerin tasarımında enerji performansını iyileştirme fırsatları ve işletim kontrolünü göz önünde bulundurulmasına yönelik yaklaşım mevcut değil | Süreç oluşturulup, Uygulama ve yayılım takip edilecek |  | Enerji Takımı koordinesinde sistem oluşturularak sorumluluklar belirlenecek, uygulaması sağlanacak | Enerji Yönetim Birimi
18 | İDARİ MALİ İŞLER D.B. |  | Enerji kullanımına yönelik enerji hizmetleri, ürünleri ve ekipmanlarının tedariki sırasında yaşanan sıkıntılar | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 3 | 2 | 6 | Olası risk | Enerji kullanım ve ÖEK’ları üzerine etkisi olan veya olabilecek enerji hizmetleri, ürünleri ve ekipmanlarının tedarikine yönelik yaklaşımda eksiklikler var. | Süreç oluşturulacak, Uygulama ve yayılım takip edilecek |  | Enerji verimli tedarik yaklaşımı oluşturularak hayata geçirilecek. | İdari Mali İşler D.B., Enerji Yönetim Birimi
19 | Enerji Yönetim Birimi |  | Enerji ölçme sistemlerinin yetersiz olması | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 4 | 3 | 12 | Olası risk | ÖEK bazlı veri ölçüm cihazlarının olmaması. Mevcut verilerin, ÖEK bazlı tahmini dağılımının doğru yapılamaması. | ÖEK bazlı veri ölçümlerinin yapılması. |  | Veri ölçüm cihazlarının satın alınması ve veri izleme sisteminin kurulması. | İdari Mali İşler D.B., Enerji Yönetim Birimi
20 | Enerji Yönetim Birimi |  | Enerji ölçme planı oluşturma ve uygulamada yaşanılan sıkıntılar | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 4 | 2 | 8 | Olası risk | İhtiyaçlarımıza yönelik enerji izleme ve ölçme donanımına uygun enerji ölçme planı oluşturulmadı. | Ölçme planı oluşturulup, belirtilen sorumluluk ve hedefler yerine getirilecek |  | Ölçme planının oluşturulması, etkin ve verimli olarak hayata geçirilmesi sağlanacak | Enerji Yönetim Birimi
21 | Enerji Yönetim Birimi |  | Enerji veri toplam planı oluşturma ve uygulamada yaşanılan sıkıntılar | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 4 | 2 | 8 | Olası risk | ÖEK'lar (değişkenler, enerji tüketimi, operasyonel kriterler vb.) Statik faktörler ve eylem planlarına yönelik veri toplama planı oluşturulmadı. | Veri toplama plan oluşturulup, planında belirtilen sorumluluk ve hedefler yerine getirilecek |  | Veri toplama planının oluşturulması. Planının etkin ve verimli olarak hayata geçirilmesi. | Enerji Yönetim Birimi
22 | Enerji Yönetim Birimi |  | Yasal ve diğer gerekliliklere uygunluğunun değerlendirilmesinde yaşanan olumsukluklar | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 3 | 2 | 6 | Olası risk | Enerji verimliliği, enerji kullanımı, enerji tüketimi ve EnYS ile ilgili olarak planlanan aralıklarla, yasal ve diğer gerekliliklere uygunluğunun değerlendirildiği yaklaşım tanımlandı | Takip edilecek |  | Yasal ve diğer gerekliliklere uygunluk değerlendirilecek ve gereği yapılacak | Enerji Yönetim Birimi
23 | Enerji Yönetim Birimi |  | Yönetim Gözden Geçirme toplantısında etkin ve verimliliğin istenen seviyede olamaması | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 3 | 2 | 6 | Olası risk | Üst yönetim EnYS’sini, planlanan aralıklarla, kuruluş stratejileri ile uygunluğu, yeterliliği, etkinliği ve uyumunu gözden geçirmektedir. | Takip edilecek |  | Yönetim Gözden Geçirme toplantısında alınan kararların hayata geçirilmesine yönelik takip yapılacak | Enerji Yönetim Birimi
24 | Enerji Yönetim Birimi |  | Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler konularında yaşanan eksiklikler | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 3 | 2 | 6 | Olası risk | Uygunsuzlukların ele alınması ve düzletici faaiyetler gerçekleştirilmektedir | Takip edilecek |  | Takip edilecek | İlgili Tüm Bölümler, Enerji Yönetim Birimi
25 | Enerji Yönetim Birimi |  | Sürekli iyileştirmeyi güvence altına almada yaşanan sıkıntılar | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 3 | 2 | 6 | Olası risk | Enerji performansının sürekli iyileştirilmesi ve takibi hakkında süreç oluşturulmadı. | Sürekli iyileştirme sisteminin oluşturulması. |  | EnYS'nin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğini sürekli iyileştirecek, ayrıca enerji performansında sürekli iyileşmeyi sağlayacak yapı oluşturulacak. | Enerji Yönetim Birimi
26 | İdari Mali İşler D.B. Enerji Yönetim Birimi |  | Enerji tedariki ve kesintisinde yaşanılan sorunlar | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 2 | 2 | 4 | Önemsiz risk | Enerji tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. | Takip edilecek |  | Takip edilecek | İdari Mali İşler D.B., Enerji Yöneticisi
27 | ÖEK SAHİPLERİ VE ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ |  | ÖEK'lere ait veri ölçüm cihazlarının takip edilmemesi, veri izleme/kayıt sisteminin olmaması | İÇ HUSUS |  |  |  | RİSK |  |  | 3 | 4 | 12 | Olası risk | Ölçüm cihazları veri kayıt sistemi yok. | Verilerin sağlıklı bir şekilde alınması |  | Ölçüm cihazları kontrol edilemeli,arızaları hemen giderilmeli, veri izleme/kayıt sisteminin kurulması. | Enerji Yönetim Birimi
28 | Enerji Yönetim Birimi |  | Ölçüm alet ve cihazları kalibrasyonlarının düzenli yapılmaması. | İÇ HUSUS |  |  |  | Risk |  |  | 2 | 2 | 4 | Önemsiz risk | Kalibrasyonlar her yıl düzenli olarak belli zamanlarda yapılmıyor. |  |  | Kalibrasyon planı doğrultusunda kalibrasyonların zamanında yapılması. | Enerji Yönetim Birimi
29 | Yapı İşleri D.B. |  | ÖEK'da yer alan sistem ve donanım arızalarında hemen müdehaleye yönelik parçanın yedeğinin olmaması. | İÇ HUSUS |  |  |  | Risk |  |  | 2 | 2 | 4 | Önemsiz risk | SİSTEM DURUŞLARINI ETKİLEYECEK ÖNEMLİ PARÇALAR YEDEK OLARAK ALINIYOR. |  |  | Yeterli miktarda yedek parça listesinin oluşturularak stoğa alınması. | Bakım Onarım bölümü
30 | Yapı İşleri D.B. |  | Periyodik bakımların düzenli yapılamaması | İÇ HUSUS | DIŞ HUSUS |  |  | RİSK | TEHDİT |  | 3 | 4 | 12 | Olası risk | Bakım planları oluşturulmuştur. | Düzenli bakımlar ile enerji verimliliğini sağlamak. |  | Bakım planında tanımlanan işlerin zamanında/düzenli yapılabilmesi için iç ve dış bakım ekiplerinin güçlendirilmesi. | Bakım Onarım bölümü
31 | Yapı İşleri D.B. |  | Bakım personelinin tecrübesiz olması. | İÇ HUSUS | Dış husus |  |  | Risk | Tehdit |  | 3 | 4 | 12 | Olası risk | Planlı bakım hizmetlerinde, bakım personeli haricinde tedarikçi personline de kullanılmaktadır. | Her yıl bakım planlarının düzenli bir şekilde yapılmasının sağlanması. |  | Bakım hususunda kalifiye eleman yetiştirmek, bakım planlarını düzenli ve planlı bir şekilde yapmak/yaptırmk. | Bakım Onarım bölümü
Talimatlar
Taployu oluştururken kuruluşunuzun enerji yönetimini etkileyen iç ve dış unusurlar ve ilgili tarafların gereksinim beklentilerini dikkate alarak yapılan analiz (boşluk, pestel, paydaş, swot vb.) sonuçlarından yararlanın
Risklerinizi derecelendirin, kabul edilebilir risklerin dışında kalan riskleriniz için eylem planları oluşturun.
Her bir eylem sonrası riskin hedeflenen kabul edilebilir dereceye indirgendiğini kontrol edin.
Analizler sonrası belirlediğiniz fırsatlara tabloda yer verin, her bir fırsat için eylem planı oluşturarak sonucunu takip edin.
HAZIRLAYAN: |  | Enerji Yönetim Birim Sorumlusu | [10 empty] | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: 23.11.2023 | [12 empty] | TARİH: 23.11.2023
İMZA: | [12 empty] | İMZA:

## Revizyon Tablosu
DOKÜMAN REVİZYON TABLOSU
Doküman Kodu | YID.EYB-FR-018
Doküman Adı | Risk ve Fırsat Değerlendirme Formu
Revizyon no | Revizyon Tarihi | Revizyon Bilgileri
00 | 2023-11-01 | İlk yayın.
01 | 2024-06-06 | 17/05/2024 tarihli belgelendirme denetimi sonucunda düzenlenen 17/05/2024 tarih ve 02/02 nolu DF Formuna istinaden tabloya planlanan tarih, gerçekleşen tarih, gözden geçirme periyodu, kaynak ve faaliyet sonrası risk düzeyi sütunları eklenmiş; ilgili taraf ve sınıf sütunları tablodan çıkarılmıştır. Tablonun adı "Süreç Bazlı Risk ve Fırsat Değerlendirme Tablosu" iken "Risk ve Fırsat Değerlendirme Tablosu" olarak değiştirlmiştir. Riskler gözden geçirilerek listeye bir takım riskler eklenmiş, bazı riskler listeden çıkarılmıştır.