## Rev 0
| BAKIM KRİTERLERİ FORMU |  |  |  |  | Doküman No: YID.EYB-FR-021 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
ÖEK (Önemli Enerji Kullanım Alanları) | Enerji Türü | Görev | Periyod | Sorumlu | Kim bilgilendirilmeli? | Not
ÖEK 1 SOĞUTMA HAVALANDIRMA | ELEKTRİK | Soğutma Grubu | Günlük, Yıllık | ÖEK KULLANICISI | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU
|  | Klima Santralleri | Haftalık, Yıllık | ÖEK KULLANICISI | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU
|  | Split/pencere tipi klima | Haftalık | ÖEK KULLANICISI | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU
|  | Sirkülasyon Pompaları | Günlük | ÖEK KULLANICISI | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU
|  | Fan/coil | Aylık | ÖEK KULLANICISI | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU
ÖEK 2 ISITMA HAVALANDIRMA | ELEKTRİK | VRF İç ve Dış Üniteler | Aylık | ÖEK KULLANICISI | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU
ÖEK 3 LABORATUVAR | ELEKTRİK | Elektrik Tüketen Laboratuvar Cihazları | Aylık | LABORATUVAR SORUMLUSU | LABORATUVAR SORUMLUSU
ÖEK 4 AYDINLATMA VE ELEKTRİK SİSTEMLERİ | ELEKTRİK | Acil aydınlatma sistemleri | 3 Aylık | ÖEK KULLANICISI | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU
|  | Asansör | Aylık, Yıllık | ÖEK KULLANICISI | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU | Asansörlerin ayda bir kez yetkili firma tarafından bakımı yapılmalı, yılda bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.
|  | Otomatik yangın ihbar ve söndürme Sistemleri | 4 Aylık | ÖEK KULLANICISI | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU | Yangın alarm sistemlerindeki tüm dedektörler yılda bir kez test edilmelidir.
|  | Paratoner ve topraklama | Yıllık | ÖEK KULLANICISI | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU
|  | Elektrik tesisatı | Haftalık, Aylık, Yıllık | ÖEK KULLANICISI | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU
ÖEK 5 ISITMA | FUEL OİL 4 | Kalorifer kazanı | Günlük, Aylık, Yıllık | ÖEK KULLANICISI | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU | Basınçlı kaplar yılda bir kez test ettirilmelidir.
|  | Fuel Oil depo ve hattı | 3 Aylık | ÖEK KULLANICISI | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU
|  | Kapalı genleşme tankı | Yıllık | ÖEK KULLANICISI | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU | Basınçlı kaplar yılda bir kez test ettirilmelidir.
DİĞER |  | Jeneratör ve Trafolar | Aylık, Yıllık | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU
|  | Su Terfi Pompaları | Günlük, Aylık | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU
|  | Hidrofor | Yıllık | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU
|  | Yangın pompası | Haftalık, Aylık, Yıllık | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU
|  | Su deposu | Yıllık | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU
|  | Kesintisiz güç kaynağı | Aylık, 3 Aylık | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU
|  | Telefon santralları | Yıllık | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU
|  | Katodik koruma | 3 Aylık | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B. BAKIM ONARIM SORUMLUSU
Talimatlar
Bu sekme, ÖEK'lerle ilgili bakım faaliyetlerinin planlanmasında yardımcı olmak için kullanılır.
Her ÖEK'de, enerji performansının düşmediğinden emin olmak için hangi bakıma ihtiyaç olduğuna karar verin.
Bir bakım yönetim sisteminiz varsa, bu faaliyetler belgelenmeli ve orada izlenmelidir.
HAZIRLAYAN: Enerji Yönetim Birim Sorumlusu |  |  |  | ONAYLAYAN: Rektör
Tarih: | 2023-11-23 |  |  | Tarih: 23.11.2023
İmza |  |  |  | İmza:

## Revizyon Tablosu
DOKÜMAN REVİZYON TABLOSU
Doküman Kodu | YID.EYB-FR-021
Doküman Adı | Bakım Kriterleri Formu
Revizyon no | Revizyon Tarihi | Revizyon Bilgileri
00 | 2023-11-01 | İlk yayın.