## Rev 0
Ölçüm Planı - EnPG'ler | ÖLÇME VE VERİ TOPLAMA PLANI FORMU | [8 empty] | Doküman No: YID.EYB-PL-004 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
Bina Adı | Önemli Enerji Kullanımı | Enerji Türü | Enerji Değişkenleri | İdeal Ölçüm Aletleri | Mevcut Ölçüm Aletleri | Çalışma ve performans izleme için gerekli ideal ölçüm aletlerine olan yokluk / boşluk | Ölçüm Planı | Gerekli Aralık | Mühendislik Birimleri | Sorumlu | Veri nasıl toplanacak? | Veri hangi sıklıkla toplanacak?
TÜM BİNALAR | Soğutma Havalandırma | Elektrik | Hava, Doluluk | Her dağıtım noktasında bulunan analizörler | Ölçülmüyor | Eksik bölgeler için de tedarik edilmesi gereken analizörler | Eksik analizörlerin tamamlanarak, tüm analizörlerden okunan verilerin toplanması | aylık | kWh | YİTDB Bakım Onarım Grubu | Enerji otomasyonu scada sistemi | Günlük rapor
TÜM BİNALAR | Isıtma Havalandırma | Elektrik | Hava, Doluluk | Her dağıtım noktasında bulunan analizörler | Ölçülmüyor | Eksik bölgeler için de tedarik edilmesi gereken analizörler | Eksik analizörlerin tamamlanarak, tüm analizörlerden okunan verilerin toplanması | aylık | kWh | YİTDB Bakım Onarım Grubu | Enerji otomasyonu scada sistemi | Günlük rapor
TÜM BİNALAR | Laboratuvar | Elektrik | Doluluk | Her dağıtım noktasında bulunan analizörler | Ölçülmüyor | Eksik bölgeler için de tedarik edilmesi gereken analizörler | Eksik analizörlerin tamamlanarak, tüm analizörlerden okunan verilerin toplanması | aylık | kWh | YİTDB Bakım Onarım Grubu | Enerji otomasyonu scada sistemi | Günlük rapor
TÜM BİNALAR | Aydınlatma ve Elektrik Sistemleri | Elektrik | Doluluk, Gün Işığından Faydalanma Süresi | Her dağıtım noktasında bulunan analizörler | Ölçülmüyor | Eksik bölgeler için de tedarik edilmesi gereken analizörler | Eksik analizörlerin tamamlanarak, tüm analizörlerden okunan verilerin toplanması | 6 aylık | kWh | YİTDB Bakım Onarım Grubu | Enerji otomasyonu scada sistemi | Günlük rapor
TÜM BİNALAR | Isıtma | Fuel Oil | Hava, Doluluk | Her dağıtım noktasında bulunan analizörler | Ölçülmüyor | Eksik bölgeler için de tedarik edilmesi gereken analizörler | Eksik analizörlerin tamamlanarak, tüm analizörlerden okunan verilerin toplanması | aylık | kg | YİTDB Bakım Onarım Grubu | Kazan Dairesi Sorumlusu tarafından | Aylık rapor
Talimatlar:
Bu sekme, EnPG'ler ile ilgili ölçüm aletleri ve diğer veriler için bir ölçüm planı hazırlamak amacıyla kullanılır.
Her enerji kaynağı ve ÖEK için, enerji girdisini ve ilgili değişkenleri listeleyin.
Her biri için, ÖEK'nin veya toplam enerji kaynağının enerji performanslarının izlenebilmesi için ideal verileri listeleyin.
Her biri için, mevcut verileri listeleyin.
Yukarıdaki ikisi arasındaki fark, boşluk veya eksik veri ve ayrıca ek veri için potansiyel gerekliliklerdir.
İhtiyacınız olan ek aletleri/sayaçları belirleyin. Bu karar mevcut mali durumdan etkilenecektir. Ek cihaz kurmak her zaman gerekli değildir.
HAZIRLAYAN: Enerji Yönetim Birim Sorumlusu | [6 empty] | ONAYLAYAN: Rektör
Tarih: | 2023-11-23 | [5 empty] | Tarih: | 2023-11-23
İmza: | [6 empty] | İmza:

## Revizyon Tablosu
DOKÜMAN REVİZYON TABLOSU
Doküman Kodu | YID.EYB-PL-004
Doküman Adı | Ölçme ve Veri Toplama Planı
Revizyon no | Revizyon Tarihi | Revizyon Bilgileri
00 | 2023-11-01 | İlk yayın.