## Rev 1-2025
| KALİBRASYON PLANI (2025) | [5 empty] | Doküman No: YID.EYB-PL-005 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
ÖLÇÜM CİHAZI | SERİ NO | ÖLÇÜM SIKLIĞI | KALİBRASYON TARİHİ | SONRAKİ KAL. TAR. | KALİBRASYON PERİYODU | KALİBRASYONU YAPAN FİRMA | SORUMLU
LUXMETRE TESTO (VA MS 6610) | VA150103147 | NADİR | 2024-05-15 | 2027-05-15 | 3 YIL | AYER KALİBRASYON VE DANIŞMANLIK DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B.
ÇOK FONKSİYONLU TEST CİHAZI (KYORİTSU KEW 6016) | 8223203 | NADİR | 2024-05-15 | 2027-05-15 | 3 YIL | AYER KALİBRASYON VE DANIŞMANLIK DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B.
TERMAL KAMERA (SANTECH ST 980) |  | NADİR | 2024-05-15 | 2027-05-15 | 3 YIL | AYER KALİBRASYON VE DANIŞMANLIK DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B.
SAYISAL GÖSTERGELİ BASINÇ ÖLÇER (REFCO-DİJİTAL) | KIRMIZI | NORMAL | 2025-05-16 | 2028-05-16 | 3 YIL | AS KALİBRASYON İÇ VE DIŞ TİC. SAN. PAZ.LTD. ŞTİ. | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B.
SAYISAL GÖSTERGELİ BASINÇ ÖLÇER (REFCO-DİJİTAL) | MAVİ | NORMAL | 2025-05-16 | 2028-05-16 | 3 YIL | AS KALİBRASYON İÇ VE DIŞ TİC. SAN. PAZ.LTD. ŞTİ. | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B.
MULTİMETRE (FLUKE 77III) | 77160852 | NORMAL | 2025-05-16 | 2028-05-16 | 3 YIL | AS KALİBRASYON İÇ VE DIŞ TİC. SAN. PAZ.LTD. ŞTİ. | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B.
PENSAMPERMETRE (UNIT-T UT206A) | 1140162293 | NORMAL | 2025-05-16 | 2028-05-16 | 3 YIL | AS KALİBRASYON İÇ VE DIŞ TİC. SAN. PAZ.LTD. ŞTİ. | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B.
SICAKLIK NEM ÖLÇER | KIBNT / BT2 | NORMAL | 2025-05-16 | 2028-05-16 | 3 YIL | AS KALİBRASYON İÇ VE DIŞ TİC. SAN. PAZ.LTD. ŞTİ. | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B.
TERAZİ (EZ CHECK RS 100-5005) | 227350 | NORMAL | 2025-05-16 | 2028-05-16 | 3 YIL | AS KALİBRASYON İÇ VE DIŞ TİC. SAN. PAZ.LTD. ŞTİ. | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK D.B.
Talimatlar:
1) EnYS kapsamında ölçme ve veri toplama için kullandığınız tüm ölçüm cihazları ve/veya aletlerini bina bazında listeleyin.
2) Ölçüm cihaz/alet bazında kaliprasyon periyodunu belirleyin.
3) Yıllık kaliprasyon planınızı oluşturun.
4) KaliBrasyon planında belirtilen kalibrasyon tarihinden iki hafta önce kalibrasyon sertifikası onaylanmış firmalarla görüşülerek, fiyat teklifleri alın.
5) Ölçme cihazları ve/veya aletlerini onayı alınan firmaya gönderin.
6) Kalibrasyon yapan firmadan; Kalibrasyon Sertifikası ve Kalibrasyon Etiketini (Kalibrasyonun yapıldığı bir sonrası tarihi gösterir) isteyin ve dosyalayın.
7) Her yıl gözden geçirerek, ölçüm cihaz/alet ekonomik ömürlerini ve ihtiyaçları dikkate alarak gerekli hallerde listeyi güncelleyin.
HAZIRLAYAN: Enerji Yönetim Birim Sorumlusu |  |  |  | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: 23.11.2023 |  |  |  | TARİH: 23.11.2023
İMZA: |  |  |  | İMZA:

## Rev 0- 2024
| KALİBRASYON PLANI (2024) | [8 empty] | Doküman No: YID.EYB-PL-005 Yayın Tarihi: 01.11.2023 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: - Sayfa: 1/1
BİNA/CİHAZ ADI | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK
LUXMETRE TESTO (VA MS 6610) Seri No:VA150103147 |  |  |  |  | X
ÇOK FONKSİYONLU TEST CİHAZI (KYORİTSU KEW 6016) Seri No: 8223203 |  |  |  |  | X
TERMAL KAMERA (SANTECH ST 980) |  |  |  |  | X
Talimatlar:
1) EnYS kapsamında ölçme ve veri toplama için kullandığınız tüm ölçüm cihazları ve/veya aletlerini bina bazında listeleyin.
2) Ölçüm cihaz/alet bazında kaliprasyon periyodunu belirleyin.
3) Yıllık kaliprasyon planınızı oluşturun.
4) Kaliprasyon planında belirtilen kalibrasyon tarihinden iki hafta önce kalibrasyon sertifikası onaylanmış firmalarla görüşülerek, fiyat teklifleri alın. Alınan fiyat tekliflerini Genel Müdür onayına sunun.
5) Ölçme cihazları ve/veya aletlerini onayı alınan firmaya gönderin.
6) Kalibrasyon yapan firmadan; Kalibrasyon Sertifikası ve Kalibrasyon Etiketini (Kalibrasyonun yapıldığı bir sonrası tarihi gösterir) isteyin ve dosyalayın.
7) Her yıl gözden geçirerek, ölçüm cihaz/alet ekonomik ömürlerini ve ihtiyaçları dikkate alarak gerekli hallerde listeyi güncelleyin.
HAZIRLAYAN: Enerji Yönetim Birim Sorumlusu | [5 empty] | ONAYLAYAN: Rektör
TARİH: 23.11.2023 | [5 empty] | TARİH: 23.11.2023
İMZA: | [5 empty] | İMZA:

## Revizyon Tablosu
DOKÜMAN REVİZYON TABLOSU
Doküman Kodu | YID.EYB-PL-005
Doküman Adı | Kalibrasyon Planı
Revizyon no | Revizyon Tarihi | Revizyon Bilgileri
00 | 2023-11-01 | İlk yayın.
01 | 2024-10-12 | Tablo biçimi değişti